[image: image1.png]Poccuiicknin paspaboTumnk n nponsBoauteb
CTpouTenbcTBo 3HeproobbekTos 6 (10, 20), 35, 110 kB
N CUCTEeM OCBeELLLeHMs, MPOMbILLIeHHOe 3nekTpocHabxeHune 0,4 kB

000 «TCH-3aneKkTpo»

dakTnueckunin / NoUToBbIV aApec:
603108, Poccus, r. HuxHuin Hosropog,
Y/1. DNeKTpoBo3Has, 4. 7 «A»

Ten./dakc: +7 (831) 275-888-9
E-mail: office@tcn-nn.ru
www.tcn-nn.ru






	
	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ______

                   для заказа КРУ

	
	Лист ___ из ____ листов


Покупатель: 

Телефон: 
Факс: 
mail: 

Ф.И.О. контактного лица 

Характеристики ячеек КРУ 
	Тип модификации ячеек КРУ
	( Полноразмерная     ( малогабаритная

	Номинальное напряжение
	( 6 кВ  ( 10 кВ

	Номинальный ток сборных шин Iн.сб.ш
	( 1600 А     ( 2500 А     ( 3150 А

	Номинальный ток отключения вакуумных выключателей
	( 20 кА       ( 25 кА       ( 31,5 кА      ( 40 кА       

	Блокировка оперирования заземлителем при наличии напряжения на кабеле (электромагнитная, для вводных ячеек)
	( Да            ( нет

	Оперативный ток 1
	( =220В      ( ~220В      ( иное ________________

	Комплект оперативных блокировок 2
	( Типовое                        ( иное ________________


	Параметры
	Ответы покупателя

	Номера ячеек КРУ по плану расположения РУ
	
	
	
	

	Номер схемы главных цепей ячейки КРУ 
	
	
	
	

	Назначение ячейки (ввод, отходящая линия, ТН, СВ, СР, ТСН, КРМ) 
	
	
	
	

	Номинальный ток главной цепи ячейки, А 
	
	
	
	

	Тип, кол-во и сечение присоединяемого кабеля
	
	
	
	

	Трансформаторы тока (кол-во, Ктр.) Номинальная вторичная нагрузка вторичных обмоток: измерительная – 10ВА, защитная – 15ВА
	
	
	
	

	Трансформаторы напряжения (тип, кол-во)
	
	
	
	

	Трансформатор тока нулевой последовательности (тип, кол-во)
	
	
	
	

	Мощность трансформатора собственных нужд, кВА
	
	
	
	

	Ограничители перенапряжений (тип)
	
	
	
	

	Мощность конденсаторной батареи, кВАр
	
	
	
	

	Тип силового выключателя 
	
	
	
	

	Тип микропроцессорного блока релейной защиты (МБРЗ) 
	
	
	
	

	Тип устройства дуговой защиты
	
	
	
	

	Тип счётчика электрической энергии 
	
	
	
	

	Наличие моторного привода (да / нет)
	Выкатной элемент
	   
	
	
	

	
	Заземлитель
	   
	
	
	


                 Представитель покупателя
Поставщик



/


/


«______» ___________________ 20___ г.
«______» ___________________ 20___ г.


                             М.П.
                            М.П.

	
	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ______

                   для заказа КРУ 

	
	Лист ___ из ____ листов

	
	

	Наименование
	Заказ
	Кол-во

	Количество сервисных тележек каждого габаритного размера ячеек
	(
	

	Генератор ручной TER_Cbunit_ManGen_1 (в случае применения коммутационного модуля ISM15)
	(
	


Алгоритм работы АВР:
( – рабочий – резервный ввод
( – наличие схемы восстановления нормального режима

( – ввод – секционный выключатель
( – отсутствие схемы восстановления нормального режима

( – рабочий ввод – резервный ввод – секционный выключатель

	Примечания к таблицам:

	1 – типовым решением является применение шкафа оперативного постоянного тока (=220В) и ЩСН, обеспечивающих следующие параметры электропитания: для цепей РЗиА, цепей управления вакуумным выключателем, цепей сигнализации, оперативных
блокировок =220В; обогрева ~220В; освещение ячеек =24В. При заказе оборудования, работающего на оперативном токе ~220В, Покупателю необходимо предусмотреть соответствующий источник питания или указать в техническом задании на необходимость включения в комплект поставки шкафа оперативного переменного тока (~220В, схема №37), либо комплекта ЩСН и ЩИБП.
При необходимости выполнения оборудования с оперативным питанием отличным от =220В, ~220В рекомендуется дополнительно обратиться к техническим специалистам предприятия-изготовителя.

	2 – типовым решением является установка оперативных электромагнитных блокировок во вводные, секционные ячейки, а также в ячейки с заземлителем сборных шин и трансформатора собственных нужд. В случае необходимости изменения объёма оперативных блокировок необходимо обратиться к техническим специалистам предприятия-изготовителя.




Примечания покупателя:
	

	

	

	

	

	


 Обязательные приложения к опросному листу:  

- Приложение №1: Принципиальная электрическая однолинейная схема КРУ 

- Приложение №2: План расположения КРУ в помещении
 ВНИМАНИЕ! 

 Дополнительные требования оформляются в виде технического задания и прилагаются к опросному листу. 
                 Представитель покупателя
Поставщик



/


/


«______» ___________________ 20___ г.
«______» ___________________ 20___ г.


                             М.П.
                            М.П.
[image: image1.png]