[image: image1.png]Poccuiicknin paspaboTumnk n nponsBoauteb
CTpouTenbcTBo 3HeproobbekTos 6 (10, 20), 35, 110 kB
N CUCTEeM OCBeELLLeHMs, MPOMbILLIeHHOe 3nekTpocHabxeHune 0,4 kB

000 «TCH-3aneKkTpo»

dakTnueckunin / NoUToBbIV aApec:
603108, Poccus, r. HuxHuin Hosropog,
Y/1. DNeKTpoBo3Has, 4. 7 «A»

Ten./dakc: +7 (831) 275-888-9
E-mail: office@tcn-nn.ru
www.tcn-nn.ru






	
	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ______

                   для заказа НКУ распределения и управления

	
	Лист ___ из ____ листов


Покупатель: 

Телефон: 
Факс: 
mail: 

Ф.И.О. контактного лица 

	Данные сети / данные ввода питания

	Номинальное напряжение 
главной цепи
	□ 0,4 кВ
	□ 0,69 кВ
	□ иное ______ кВ

	Тип заземления сети
	□ TN-C
	□ TN-S
	□ TN-C-S

	Система сборных шин

	Материал сборных шин
	□ медь
	□ алюминий

	Изоляция сборных шин
	□ отсутствует
	□ посредством термоусадочной трубки

	Номинальный ток In
	
А

	Ток термической стойкости Icw, 1с, не менее
	
кA

	Ток электродинамической стойкости Ipk, не менее
	
кА

	Установка и исполнение

	Вид обслуживания
	□ одностороннее
	□ двухстороннее

	Расположение секций
	□ однорядная
	□ двухрядная фасадами друг к другу
	□ двухрядная 
спина к спине
	□ иное:____________

___________________

	Ограничение общей длины
	□ отсутствует
	□ да
(указать значение)

	Степень защиты IP
	□ IP30
	□ IP41
	□ IP54
	□ иное: __________

	Подключение кабеля/шин

	В секциях вода
	□ кабелем
	□ шиной

	
	□ снизу
	□ сверху
	□ снизу
	□ сверху
	□ сбоку

	В секциях отходящих линий
	□ кабелем

	
	□ снизу
	□ сверху

	Сечение /количество кабелей:
	(заполнить, если не указано в однолинейной схеме)

	В секциях ввода

В секциях отходящих линий
	
(указать количество фидеров)

	Маркировка / Надписи

	Надписи (на фасадах дверей)
	□ по документации завода-изготовителя
	□ по проектной документации

	Мнемосхема
	□ отсутствует
	□ по документации завода-изготовителя
	□ по проектной документации

	Цветовая маркировка шин
	□ ПУЭ изд. 7 (п. 1.1.30)
	□ ГОСТ Р 50462-2009
	□
(иное, указать)

	Электрические соединения

	Номинальное рабочее напряжение изоляции, В
	□ 400
	□ 660
	□ 1000

	Особые правила монтажа
	□ нет
	□ да 
(указать полным текстом)

	
	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ______

для заказа НКУ распределения и управления

	
	Лист ___ из ____ листов

	
	


	Вспомогательное напряжение - напряжение питания оперативных цепей

	Вспомогательное 
напряжение
	□ AC
В
Гц
	□ DC


	
	(указать наименование цепей)

	Гальваническая развязка питания оперативных цепей
	□ нет
	□ да


	Конструктивные требования

	Виды внутреннего разделения 
по ГОСТ Р 51321.1-2007
	□ вид 1
	□ вид 2b
	□ вид 3а
	□ вид 3b
	□ вид 4а
	□ вид 4b

	Цвет внешних частей оболочки
	□ RAL 7035
	□ RAL


	Цвет цоколя
	□ RAL9005
	□ RAL


	Функционал шкафов

	РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ПИТАНИЯ
	Автоматический ввод резерва (АВР)
	□ да
	□ нет
	□ ручное переключение

	
	Возврат в нормальный режим (ВНР)
	□ нет
	□ да

	
	
	
	□ ручной
	□ автоматический

	
	Аппаратура подачи команд (кнопки, переключатели)
	□ ручной/автомат

	
	
	□ АВР СВ введен / АВР СВ выведен
	□ ВНР СВ введен / ВНР СВ выведен

	
	
	□ АВР АВ введен / АВР АВ выведен
	□ ВНР АВ введен / ВНР АВ выведен

	
	Аппаратура подачи сигналов (лампы сигнализации)
	□ нет
	□ сработал АВР

цвет

	□ иное 


(указать приложение наименований сигналов)

	
	АВР
	□ блок микропроцессорный релейной защиты
	тип_


	
	
	□ программируемое электронное реле
	тип


	
	
	□ контроллер ПЛК
	тип



	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ______

для заказа НКУ распределения и управления

	Лист ___ из ____ листов


	ШКАФЫ ВВОДА И СЕКЦИОНИРОВАНИЯ ПИТАНИЯ
	Конструкция
	□ НКУ со стационарной установкой коммутационных аппаратов
	□ НКУ с выдвижными блоками (применяются стационарные автоматические выключатели)

	
	Автоматический выключатель
	(Тип, номинальный ток и уставки расцепителя согласно однолинейной схеме)

	
	
	□ выкатной (с кассетой)
	□ втычной (съемный)
	□ стационарный

	
	
	Термическая стойкость, Icw
кА, в течение
с

	
	
	Номинальная отключающая способность, Icu
кА

	
	
	□ привод ручной
	Управление с фасада шкафа

	
	
	
	□ при закрытой двери (рукоятка вынесена на дверь)
	□ при открытой двери (рукоятка отсутствует)

	
	
	□ привод электрический
	Управление

	
	
	
	□ кнопками с фасада двери
	□ от САУ
	□ кнопками с фасада двери и от САУ

	
	
	□ расцепитель
	□ тепловой
	□ электромагнитный

	
	
	
	□ комбинированный
	□ электронный

	
	
	□ функция передачи сигнализации состояния и срабатывания по цифровому протоколу 
(для АВ с электронным расцепителем)

	
	
	□ функция дистанционного параметрирования (для АВ с электронным расцепителем при наличии технической возможности)

	
	
	□ функция дистанционного управления

	
	
	□ счетчик коммутаций (механический)

	
	Блокировка аппарата
	□ нет

	
	
	□ навесной замок


(указать количество от 1 до 3 шт.)
	□ встроенный замок

	
	Виды защит
	□ защита от перегрузки
	□ контроль замыкания на «землю» (ОЗЗ)

	
	
	□ максимальная токовая защита (MTЗ)
	□ защита минимального напряжения (ЗМН)

	
	
	□ токовая отсечка (ТО)
	□ иное 


	
	Аппаратура подачи команд (кнопки, переключатели)
	□ «Включить»
	□ «Отключить»
	□ иное


	
	Аппаратура подачи сигналов (лампы сигнализации)
	□ «Включено»
	цвет

	□ «Отключено»
	цвет


	
	
	□ «Ввод исправен»
	цвет

	□ иное

	цвет


	
	
	□ «Аварийное отключение»
	цвет



	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ______

для заказа НКУ распределения и управления

	Лист ___ из ____ листов


	ШКАФЫ ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЙ
	Конструкция
	□ НКУ со стационарной установкой коммутационных аппаратов
	□ НКУ с выдвижными блоками (применяются стационарные автоматические выключатели)

	
	Отключающие аппараты
	(Тип и технические характеристики согласно однолинейной схеме)

	
	
	□ выключатель-разъединитель

	
	
	□ автоматический выключатель
	Категория применения 
по ГОСТ Р 50030.2-2010
	□ «А»

	
	
	
	
	□ «B»

	
	
	
	Термическая стойкость, Icw 
 кА, в течение 
 с

	
	
	
	Номинальная отключающая способность, Icu 
 кА

	
	
	
	□ выдвижной
	□ втычной
	□ стационарный

	
	
	□ привод ручной
	Управление с фасада шкафа

	
	
	
	□ при закрытой двери (рукоятка вынесена на дверь)
	□ при открытой двери (рукоятка отсутствует)

	
	
	□ привод 
электрический
	□ кнопками с фасада двери
	□ от САУ
	□ кнопками с фасада двери и от САУ

	
	
	□ расцепитель (номера фидеров согласно однолинейной схеме)

	
	
	□ тепловой
	□ электромагнитный
	□ электронный
	□ комбинированный

	
	Виды защит
	□ защита от перегрузки
	□ контроль замыкания на «землю» (ОЗЗ)

	
	
	□ максимальная токовая защита (MTЗ)
	□ защита минимального напряжения (ЗМН)

	
	
	□ токовая отсечка (ТО)
	□ иное 


	
	Блокировка аппарата
	□ нет

	
	
	□ навесной замок _____________ 

(указать количество от 1 до 3 шт.)
	□ встроенный замок

	
	Аппаратура подачи команд (кнопки, переключатели)
	□ «Включить»
	□ «Отключить»

	
	
	□ иное


	
	Аппаратура подачи сигналов (лампы сигнализации)
	□ «Включено»
	цвет

	□ «Отключено»
	цвет


	
	
	□ «Аварийное отключение»
	цвет


	
	
	□ иное

	цвет


	Кодирующее устройство 
(для выдвижных блоков)
	□ нет
	□ да

	Измерительные приборы
	□ стрелочные
	□ цифровые

	Учет электроэнергии
	□ нет
	□ да   
	□ Счетчик активной энергии _________________________________

	
	
	
	□ Счетчик активно-реактивной энергии ________________________


	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ______

для заказа НКУ распределения и управления

	Лист ___ из ____ листов


	Прочее

	Габаритные размеры
	□ неограничены

	
	□ указанных габаритов

   - ширина ______ мм

   - глубина ______ мм

   - высота _______ мм 

	Дополнительные принадлежности и ЗИП
	Заказ
	Количество

	Комплект средств индивидуальной защиты
	□
	

	Подъемный стол
	□
	

	Транспортная тележка
	□
	

	Дополнительный комплект ЗИП (состав по требованию заказчика)
	□
	

	Особые отметки

	(при необходимости указать технические требования, не вошедшие в опросный лист)

	* Блокировка секций шин при аварийном отключении любого ВВ или СВ; Аварийная температура трансформатора; Аварийное отключение коммутационного аппарата ячейки ВН.


	V
	–да
	
	–нет


Приложения к опросному листу (обязательные):

№1. Однолинейная схема;

№2. План расположения шкафов с габаритными размерами строительной части

№3. Опросный лист на силовой трансформатор (при необходимости);

№4. Опросный лист на ячейки РУВН (при необходимости).

                 Представитель покупателя
Поставщик



/


/


«______» ___________________ 20___ г.
«______» ___________________ 20___ г.


                             М.П.
                            М.П.
[image: image1.png]