[image: image1.png]Poccuiicknin paspaboTumnk n nponsBoauteb
CTpouTenbcTBo 3HeproobbekTos 6 (10, 20), 35, 110 kB
N CUCTEeM OCBeELLLeHMs, MPOMbILLIeHHOe 3nekTpocHabxeHune 0,4 kB

000 «TCH-3aneKkTpo»

dakTnueckunin / NoUToBbIV aApec:
603108, Poccus, r. HuxHuin Hosropog,
Y/1. DNeKTpoBo3Has, 4. 7 «A»

Ten./dakc: +7 (831) 275-888-9
E-mail: office@tcn-nn.ru
www.tcn-nn.ru






	
	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ______

                   для заказа КТП киоскового типа

	
	Лист ___ из ____ листов


Покупатель: 

Телефон: 
Факс: 
mail: 

Ф.И.О. контактного лица 

	1.
	Исполнение подстанции
	( Проходная
	(Тупиковая

	2.
	Вариант исполнения оболочки
	( Сэндвич-панели 

толщиной 50 мм
	( Профилированный металлический лист

	3.
	Количество силовых трансформаторов
	( Один
	( Два

	4. 
	Тип трансформатора
	ТМГ

	5.
	Мощность силового трансформатора, кВА
	( 63     
	( 100     
	( 160     
	( 250     
	( 400     
	( 630     
	( 1000     

	6.
	Соединение обмоток трансформатора
	( Д/Y-11
	( Y/Y-0

	Распределительное устройство высокого напряжения (РУВН)

	6.
	Ввод на стороне ВН
	( Воздушный
	( Кабельный

	7.
	Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ
	( 6
	( 10

	8.
	Тип вводного аппарата
	( Разъединитель
	( Выключатель нагрузки

	9.
	Тип линейных аппаратов 

(Только для подстанций проходного исполнения)
	( Разъединители
	( Выключатели нагрузки

	10.
	Учет по стороне ВН
	( Нет
	( Да             Счетчик ____________________

	11.
	Наличие секционирования по стороне ВН 

(Только для подстанций с двумя трансформаторами)
	( Да
	( Нет

	12.
	Наличие АВР при секционировании по стороне ВН

(Только для подстанций с двумя трансформаторами)
	( Да
	( Нет

	13.
	Тип соединения «РУВН х Силовой трансформатор»
	( Кабель
	( Шина

	14.
	Наличие РЛНД на стороне ВН
	( Да
	( Нет

	Распределительное устройство низкого напряжения (РУНН)

	16.
	Номинальное напряжение на стороне НН, кВ
	( 0,4
	( Иное _____________

	17.
	Ввод на стороне НН
	( Шинный
	( Кабельный  ( сверху (снизу

	18.
	Вводное устройство
	( Рубильник
	( Автомат
	( Рубильник+ Автомат

	19.
	Номинал вводного устройства, А
	( 100
	(160
	(250
	(400
	(630
	(1000
	(1600

	20.
	Учет на вводе по стороне НН
	( Нет
	(Да             Счетчик ____________________

	21.
	Наличие измерительных приборов на вводе
	( Вольтметр – 1 шт. 

Амперметр – 3 шт.
	( Нет

	22.
	Наличие секционирования по стороне НН

(Только для подстанций с двумя трансформаторами)
	( Да
	( Нет

	23.
	Секционный коммутирующий аппарат

(Только для подстанций с двумя трансформаторами)
	( Рубильник
	( Автомат


                 Представитель покупателя
Поставщик



/


/


«______» ___________________ 20___ г.
«______» ___________________ 20___ г.


                             М.П.
                            М.П.
	24.
	Наличие АВР при секционировании по стороне НН

(Только для подстанций с двумя трансформаторами)
	( Да
	( Нет

	25.
	Исполнение аппаратов на отходящих линиях
	( Автомат
	(Рубильник с предохранителями

	26.
	Номинальные токи отходящих линий, А
	I секция
	II секция

	
	
	1 - ________
	6 - ________
	1 - ________
	6 - ________

	
	
	2 - ________
	7 - ________
	2 - ________
	7 - ________

	
	
	3 - ________
	8 - ________
	3 - ________
	8 - ________

	
	
	4 - ________
	9 - ________
	4 - ________
	9 - ________

	
	
	5 - ________
	10 - _______
	5 - ________
	10 - _______

	27.
	Учет на отходящих линиях
	( Нет
	( Да             Счетчик ____________________

	28.
	Тип соединения «РУНН х Силовой трансформатор»
	( Шинный
	( Кабельный  ( сверху (снизу

	29.
	Наличие обогрева
	( Отсек РУВН
	( Отсек РУНН

	30.
	Конструктивные особенности и дополнительные требования
	_____________________________________________________________


Примечание: 
1. Опросный лист заполняется на основании схемы электрической принципиальной.          

                 Представитель покупателя
Поставщик



/


/


«______» ___________________ 20___ г.
«______» ___________________ 20___ г.


                             М.П.
                            М.П.
[image: image1.png]