[image: image1.png]Poccuiicknin paspaboTumnk n nponsBoauteb
CTpouTenbcTBo 3HeproobbekTos 6 (10, 20), 35, 110 kB
N CUCTEeM OCBeELLLeHMs, MPOMbILLIeHHOe 3nekTpocHabxeHune 0,4 kB

000 «TCH-3aneKkTpo»

dakTnueckunin / NoUToBbIV aApec:
603108, Poccus, r. HuxHuin Hosropog,
Y/1. DNeKTpoBo3Has, 4. 7 «A»

Ten./dakc: +7 (831) 275-888-9
E-mail: office@tcn-nn.ru
www.tcn-nn.ru






	
	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ______

                   для заказа блочно-модульных КТП

	
	Лист ___ из ____ листов


Покупатель: 

Телефон: 
Факс: 
mail: 

Ф.И.О. контактного лица 

	1.
	Тип подстанции
	Двухтрансформаторная проходная

	
	
	Двухтрансформаторная тупиковая

	
	
	Однотрансформаторная проходная

	
	
	Однотрансформаторная тупиковая

	2.
	Вариант исполнения оболочки
	Утепленная оболочка из сэндвич-панелей

	
	
	Бетонная оболочка

	3.
	Тип силового трансформатора
	ТМ
	ТМГ
	ТС(З)
	ТСЛ(З)

	4.
	Мощность трансформатора, кВА
	16

25

40

63

100

160

250

400

630

1000

1250

1600

2500

3150

	5.
	Соединение обмоток трансформатора
	Д/У
	У/У
	У/Z
	Другое:____

	Распределительное устройство высокого напряжения (РУВН)

	6.
	Ввод на стороне ВН
	Воздух
	Кабель

	7.
	Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ
	6
	10
	20
	35
	Другое __

	8.
	Наличие РЛНД/РЛК для воздушного ввода
	Да
	Нет

	9.
	Тип оборудования РУВН
	

	10.
	Учет по стороне ВН
	Да
	Нет
	Счетчик _________________

	11.
	Наличие секционирования по стороне ВН
	Да
	Нет

	12.
	Наличие АВР при секционировании по стороне ВН
	Да
	Нет

	13.
	Коридор обслуживания
	Да
	Нет

	14.
	Тип соединения РУВН-Трансформатор
	Кабель
	Шина

	15.
	
	
	


                 Представитель покупателя
Поставщик



/


/


«______» ___________________ 20___ г.
«______» ___________________ 20___ г.


                             М.П.
                            М.П.
	Распределительное устройство низкого напряжения (РУНН)

	16.
	Номинальное напряжение на стороне НН, кВ
	0,4
	Другое: _______

	17.
	Ввод на стороне НН
	Воздух
	Кабель сверху

Кабель снизу

	18.
	Вводное устройство
	Рубильник
	Автоматическ. выключатель
	Рубильник+ Автоматический выключатель

	19.
	Номинал вводного устройства, А
	100

160

250

400

630

800

1000

1600

2000

2500

3200

4000

5000

6300

	20.
	Учет на вводе по стороне НН
	Да
	Нет

	21.
	Тип счетчика при учете по стороне НН
	

	22.
	Наличие приборов контроля на вводе
	Да
	Нет

	
	
	1 вольтметр
	3 амперметра
	

	23.
	Наличие секционирования по стороне НН
	Да
	Нет

	24.
	Коммутирующий аппарат  на секции
	Разъединитель

Тип:_______________
	Автом.выключатель

Тип:__________________

	25.
	Номинал коммутирующего аппарата на секции
	100
	160
	250
	400

	
	
	630
	1000
	1600
	2000

	26.
	Наличие АВР при секционировании по стороне НН
	Да
	Нет

	27.
	Коммутирующий аппарат на отходящих линиях
	Автоматический выключатель

__________________________
	Рубильник с предохранителями

	28.
	Количество отходящих линий
	1-ая секция:
	2-ая секция:

	29.
	1-ая секция
	Ном. ток авт. или рубильника
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ток расц. или плавкой вставки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2-ая секция
	Ном. ток авт. или рубильника
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ток расц. или плавкой вставки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 Представитель покупателя
Поставщик



/


/


«______» ___________________ 20___ г.
«______» ___________________ 20___ г.


                             М.П.
                            М.П.
	30.
	Учет на отходящих линиях
	Да
	Нет

	31.
	Тип счетчика по учету на отходящих линиях
	

	32.
	Ном. тр. тока при учете на отх. линиях
	1-ая секция
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2-ая секция
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Уличное освещение, 16 А (________)
	Да
	Нет

	34.
	Учет на уличное освещение
	Да
	Нет

	35.
	Тип счетчика на уличное освещение
	

	36.
	Тип соединения РУНН-Трансформатор
	Кабель
	Шина

	37.
	Коридор обслуживания
	Да
	Нет

	38.
	Дополнительное оборудование
	

	39.
	Примечания
	


Примечание:
1. Опросный лист заполняется на основании схемы электрической принципиальной. 
Дополнительные требования по изменению схемы электрической принципиальной или набору аппаратуры, устанавливаемой на подстанцию____________________________________________________________________.
                 Представитель покупателя
Поставщик



/


/


«______» ___________________ 20___ г.
«______» ___________________ 20___ г.


                             М.П.
                            М.П.
[image: image1.png]